Действия при пожаре:

-если вы обнаружили возгорание, главное – не паникуйте, сразу же звоните по телефону 01, (101 ,112 с сотового): сообщите пожарным точный адрес (не только улицу, номер дома, НО И НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ!!!), свою фамилию и объясните, что горит

-постарайтесь как можно быстрее с детьми и близкими покинуть горящее помещение

-убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее

-дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью

-если вы не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зовите на помощь соседей, попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи,  лежа на полу, там больше свежего воздуха

-если вы покинули дом, известите соседей и вместе с ними приступите к тушению пожара подручными средствами, предварительно отключив электроэнергию

-направьте человека для встречи прибывающих пожарных подразделений.

Если горят надворные постройки:

-в первую очередь вызовите пожарную охрану!

-позовите на помощь всех соседей с подручными средствами пожаротушения

-обязательно уберите подальше легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы (бензин, краски, газовые и кислородные баллоны)

-при сильном ветре и плотной застройке иногда разумнее не тушить горящий сарай, а непрерывно обливать водой строения, расположенные рядом

-одновременно организуйте эвакуацию имущества из дома, если это возможно (будьте разумны и соразмеряйте степень опасности!)

-встречайте прибывающие пожарные подразделения

В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о случившемся по телефону «01», или «101» «112»!