***Прокуратурой Кусинского района проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в детских садах г. Куса.***

Прокуратурой Кусинского района в июне 2023 года совместно с сотрудником ОНДиПР по г. Златоусту и Кусинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в детских садах г. Куса.

Постановлением правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствие с п. 60 Постановления правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 60 Постановления правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 в одном из детских садов г. Кусы, на корпусе огнетушителя №6 отсутствует запись о произведенном обслуживании в журнале учета наличности, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.

В результате выявленных нарушений заведующей детского сада внесено представление, которое находится на рассмотрение, возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.