Новый  год  без  пожара!

Новогодний  праздник  с  нетерпением  ждут  все.

Елка,   наряженная   радужными  игрушками  и  мишурой, сияющая  огнями,  дарит  радость.

Но   украшенная,  легковоспламеняющимися   материалами  и  электрическими  гирляндами,  она  представляет  реальную  опасность.

Чтобы  праздники  не  были  омрачены,  следует  выполнять  элементарные  правила  по  пожарной  безопасности:

*Используйте  помещения,  обеспеченные  не  менее  чем  двумя  эвакуационными  выходами,  не  имеющих  на  окнах  решеток  и  расположенных  не  выше  второго  этажа  в  зданиях  с  горючими  перекрытиями.

*Елка  должна  устанавливаться  на  устойчивом   основании  с  таким  учетом,  чтобы  ветви   не  касались  стен   и  потолка.

*Иллюминация  должна  быть  заводского  изготовления,  при  использовании  электрической  осветительной  сети  без  пониженного  трансформатора   на  елке   могут  применяться  гирлянды   только   с  последовательным   включением  лампочек   напряжением  до  12В,  мощность  лампочек  не  должна  превышать  25Вт.   При  обнаружении  неисправности  в   иллюминации  (нагрев  проводов,   мигание  лампочек)   она  должна  быть немедленно  обесточена.

*Особенно  тщательно   проверьте  электрооборудование (оно  подводит  чаще  всего),  целостность   изоляции  проводов  электрогирлянд,  вращающих   елку устройств.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я

-Применять  свечи  и  хлопушки,  зажигать  фейерверки,  бенгальские  огни,   пиротехнические  изделия,   которые  могут   привести  к  пожару.

-Украшать   елку  целлулоидными   игрушками,  а  также  марлей   и  ватой,  не  пропитанной огнезащитным  составом.

-Одевать  детей  в  костюмы  из  легкогорючих  материалов.

-Использовать  роль – ставни  на  окнах  для  затемнения   помещений.

-Уменьшать  ширину  проходов  между  рядами  и  устанавливать  в  проходах  дополнительные   кресла  и  стулья.

-Полностью  гасить    свет  во  время  представления.

-Допускать   заполнение   помещения людьми  сверх   установленной  нормы.